# СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” гр. КУКЛЕН, общ. КУКЛЕН

# ул. „Ал. Стамболийски” № 52, тел: 03115/ 25 60 ; 03115/ 24 60

# Email: soukuklen@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Боряна Андонова

Директор на СУ „Отец Паисий”гр. Куклен

ПЛАН

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

- Извършване на основен преглед на училищната сграда, по отношение на външната хидроизолация.

Срок: 31.10.2022 г.

Отг.: зам.директор УД

- Ремонт на повредените врати и прозорци на учебен корпус, учебни работилници и физкултурен салон.

Срок: 31.10.2022 г.

Отг.: директор, огняр, портиер

- Да се обезопасят от замръзване опасните участъци от водоснабдителната и канализационна инсталации.

Срок: 31.10.2022 г.

Отг.: огняр

- Да се осигури необходимото количество пясък и сол за опесъчаване на площадките, тротоарите, стълбищата и пътеките, с цел превеждане им в състояние на безопасност.

Срок: 30.11.2022 г.

Отг.: домакин, зам.-директор УД

- Да се набавят необходимите гребла и лопати за осигуряване на своевременното почистване на падналия сняг през зимния сезон.

Срок: 30.11.2022 г.

Отг.: домакин, зам.-директор УД

- Дежурните учители за деня и огняра да организират почистването на района на училището при обилен снеговалеж.

Срок: 31.03.2023 г.

Отг.: зам.директор УД

- Да се проведе инструктаж с целия трудов колектив за работа през зимния сезон.

Срок: 25.11.2022 г.

Отг.: психолог, зам.директор УД

- Класните ръководители в час на класа да провеждат „МИНУТКА” за безопасни условия на обучение и възпитание на учениците през зимния сезон.

Срок: 31.03.2023 г.

Отг.: класни ръководители

- При възникване на екстремни ситуации да се уведоми за съдействие местната администрация.

Срок: 31.03.2023 г.

Отг.: директор, зам.директор УД

- Да се определят и обезопасят в противопожарно отношение газопреносните съоръжения.

Срок: 09.09.2022 г.

Отг.: огняр, председател на                           противопож. комисия

- Да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарна безопасност през отоплителния сезон.

Срок: 14.09.2022 г.

Отг.: председател на                                    противопож. Комисия, огняр

- Да се проверят и приведат в изправност всички противопожарни уреди, съоръжения, включително пожарните кранове и хидранти.

Срок: 20.10.2022 г.

Отг.: председател на                                                противопож. комисия

- Да се провери годността на димоотворните съоръжения на газовата централа.

Срок: 31.10.2022 г.                                                                                                Отг.: огняр, председател на протопож.комисия

- Да се извърши почистване на отоплителната инсталация в учебна сграда, учебни работилници и физкултурен салон.

Срок: 31.10.2022 г.

Отг.: огняр, портиер

- След приключване на учебните занятия, нощно време и в неучебни дни, с цел предотвратяване от замръзване на отоплителната инсталация, циркулярните помпи задължително да се оставят в работен режим. При много студено време отоплителната инсталация да се включва на максимален режим на работа.

Срок: 31.03.2022 г.

Отг.: огняр

- С настоящия план да се запознаят всички отговорни лица.

Срок: 08.11.2021 г.

Отг.: зам.директор УД

Настоящият план е приет на Педагогически съвет с Протокол №РД-09-2/20.10.2021г. и утвърден със заповед № РД-10-148/28.10.2022г.